## Diagnóstico
DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTELES PARTICULARES
DATOS GENERALES DEL PLANTEL
Razón social:
Nombre del Representante Legal:
Correo electrónico del plantel: | [6 empty] | Fecha de Elaboración:
Domicilio: | [6 empty] | Teléfono
Municipio: | [6 empty] | Trámite solicitado ante SEG:
Niveles educativos propuestos: | [6 empty] | C.C.T.
Modalidad: | [6 empty] | Turnos:
SELECCIÓN DE TERRENO
Condiciones del Medio Físico Trasformado no aptas para la construcción de escuela
Características |  |  |  |  | Aplica | Características |  |  |  |  | Aplica
Los ubicados a una distancia igual o menor a 500 m. del lindero más cercano a los depósitos de basura y/o de plantas de tratamiento de basura o de aguas residuales. | [5 empty] | Los ubicados en áreas que fueron cementerios
Los ubicados a una distancia igual o menor a 1 km. del límite de depósitos de combustible. | [5 empty] | Aquellos que se encuentren en el área de influencia del desfogue o del embalse de una presa.
Los ubicados a una distancia igual o menor a 50 m. de las estaciones de servicios (gasolineras o gaseras). | [5 empty] | Los ubicados dentro del derecho de vía de ductos o tuberías que conduzcan a materiales peligrosos, así como de caminos, vías de ferrocarril y cuerpos superficiales de agua, por donde se transporten materiales peligrosos.
Los ubicados a una distancia igual o menor a 500 m. de ductos en los que fluyan combustibles (gasoductos, oleoductos, etc.), así como de instalaciones industriales de alta peligrosidad. | [5 empty] | Los ubicados dentro del radio de afectación por radiación de centrales nucleoeléctricas o industrias que operen productos radioactivos.
Los ubicados a menos de 50 m. de las líneas de electrificación de alta tensión. | [5 empty] | Los ubicados sobre rellenos que contengan desechos sanitarios, industriales o químicos
Los ubicados a menos de 30 m. de líneas troncales de electrificación. | [5 empty] | Los que hayan sido utilizados como depósitos de materiales corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, infecciosos o radiactivos.
Los ubicados a menos de 3 m. de ramales o líneas de distribución de alumbrado público, teléfono, telégrafo o televisión por cable. | [5 empty] | Los ubicados dentro del radio de afectación derivado de algún desastre químico causado por fuga, derrame, explosión o incendio de industrias localizadas en la vecindad del mismo.
Los ubicados dentro de los límites de influencia de campos de aviación, según las regulaciones aplicables. | [5 empty] | Los ubicados en intersecciones con carreteras, vialidades primarias o vías férreas.
Los ubicados en áreas de relleno provenientes de residuos industriales, químicos, contaminantes o de basura en general.
Observaciones generales
Medidas de mitigación
ANÁLISIS NORMATIVO DEL INMUEBLE
NOTA: Se pueden incluir celdas de acuerdo con la cantidad de aulas propuesta por nivel educativo o eliminar niveles educativos que no se requieran.
Aulas
Nivel educativo |  | Cantidad de aulas |  | Matricula Normativa |  |  | Matricula autorizada por SEG |  | Cumple con la matrícula | Cumple con Iluminación natural | Cumple con Ventilación cruzada natural
Inicial
Preescolar
Primaria
Secundaria
Medio Superior
Superior
Servicios sanitarios
Cantidad muebles
Nivel educativo | Alumnos | Excusados | Mingitorios | Lavabos | Cumple por cantidad de muebles | Cumple con Ventilación natural | Docentes | Excusados / Mingitorios | Lavabos | Cumple por cantidad de muebles | Cumple con Ventilación natural
Inicial / Preescolar | Hombres | [5 empty] | Hombres
| Mujeres | [5 empty] | Mujeres
| Total muebles | 0 | 0 | 0 |  |  | Total muebles | 0 | 0
Primaria | Hombres | [5 empty] | Hombres
| Mujeres | [5 empty] | Mujeres
| Total muebles | 0 | 0 | 0 |  |  | Total muebles | 0 | 0
Secundaria | Hombres | [5 empty] | Hombres
| Mujeres | [5 empty] | Mujeres
| Total muebles | 0 | 0 | 0 |  |  | Total muebles | 0 | 0
Medio superior | Hombres | [5 empty] | Hombres
| Mujeres | [5 empty] | Mujeres
| Total muebles | 0 | 0 | 0 |  |  | Total muebles | 0 | 0
Superior | Hombres | [5 empty] | Hombres
| Mujeres | [5 empty] | Mujeres
| Total muebles | 0 | 0 | 0 |  |  | Total muebles | 0 | 0
Áreas exteriores
Espacios |  | Área existente m2 /cantidad | Área requerida por normatividad m2/cantidad | Cumple |  | Comentarios / observaciones
Patio cívico
Área verde
Cancha deportiva
Espacios complementarios
Espacio |  | Cumple |  | Comentarios / observaciones
Dirección / Área administrativa
Biblioteca
Laboratorio o Taller
Centro de computo
Aula de usos múltiples
Bebederos o dispensadores de agua
Nivel educativo |  | Cantidad existente | Cantidad requerida | Cumple |  | Comentarios / observaciones
Inicial / Preescolar
Primaria
Secundaria
Medio superior
Superior
Escaleras
Espacio |  |  | ¿Existe el espacio? |  | Dimensiones |  | Cumple | Observaciones
[5 empty] | Ancho | Altura del barandal
Núcleo de Escalera 1
Núcleo de Escalera 2
Núcleo de Escalera 3
Núcleo de Escalera 4
Núcleo de Escalera 5
Accesibilidad para personas con discapacidad
Espacio |  |  | ¿Existe el espacio? |  | Dimensiones |  | Cumple | Observaciones
[5 empty] | Ancho | Largo
Sanitario mixto para personas con discapacidad
Rampas de accesos para garantizar el libre desplazamiento como mínimo la entrada principal, sanitario para personas con discapacidad, área administrativa, salón de clases, plaza cívica y estacionamiento.
Aula didáctica en planta baja con accesibilidad para personas con discapacidad
Ruta de accesibilidad del exterior al interior del plantel
REVISIÓN ESTRUCTURAL, INSTALACIONES ELÉCTRICA O INSTALACIONES DE GAS
Tipo |  |  | Consideraciones |  |  |  | Observaciones
Estructural |  |  | Revisar las condiciones generales del inmueble, bardas perimetrales, cubiertas o estructuras ligeras
Instalaciones eléctricas |  |  | Revisar las condiciones generales de la instalación eléctrica, como, tablero de distribución, medidor, cableado, contactos, equipos de iluminación y ventilación, etc.
Instalaciones de gas |  |  | Revisar las condiciones de instalaciones de gas. L.P. o Natural
Documentos Estatales, Municipales y Legales.
Tipo de documento |  |  | Cuenta con el documento |  | Vigencia |  | Observaciones
Licencia o Permiso de Uso de Suelo
Autorización de Uso y Ocupación
Permiso vigente de Protección Civil
Permiso vigente de Bomberos
Dictamen de Higiene
Acreditación de la posesión legal del inmueble
Acreditación de la persona física o moral
Planos Arquitectónicos (Plantas, cortes, fachadas y cancelería)
Planos Eléctricos (Plantas, cuadro de cargas y diagrama unifilar)
CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES GENERALES
Nombre y firma del Perito en infraestructura física educativa SOP:
Datos de contacto del Perito:
No. de Cédula Profesional:
Se informa que el presente documento es de carácter informativo para identificar las necesidades de infraestructura física educativa del plantel en mención, no se omite mencionar que de requerir continuar con sus trámites ante Secretaría de Educación de Guanajuato requerirá presentar la Opinión técnica favorable de la Secretaría de Obra Pública por el Dictamen de planteles particulares, así como, integrar los permisos expedidos por las entidades Municipales y Estatales vigentes.

## Levantamiento Arquitectónico
DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTELES PARTICULARES
LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO
INSERTE DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
*LAS PLANTAS ARQUITECTÓNICAS SE PODRÁ ACOMPAÑAR DE CUANTAS HOJAS RESULTEN NECESAR
INSERTE IMAGEN AQUÍ

## Reporte fotográfico
DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE PLANTELES PARTICULARES
REPORTE FOTOGRÁFICO
| INSERTE DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN | INSERTE DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
| INSERTE DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN | INSERTE DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
| INSERTE DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN | INSERTE DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
*EL REPORTE FOTOGRÁFICO SE PODRÁ ACOMPAÑAR DE CUANTAS HOJAS RESULTEN NECESAR
INSERTE IMAGEN AQUÍ
INSERTE IMAGEN AQUÍ
INSERTE IMAGEN AQUÍ
INSERTE IMAGEN AQUÍ
INSERTE IMAGEN AQUÍ
INSERTE IMAGEN AQUÍ