## DATOS
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
DICTAMEN ELÉCTRICO PARA LA EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Fecha:
Vigencia:
I. DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO
Nombre del plantel |  |  | Clave de centro de trabajo |  | Matricula ciclo escolar |  | Turno |  | Años promedio de las instalaciones eléctricas
Nombre del representante o apoderado legal |  |  | Telefono |  | Domicilio |  | Código Postal |  | Municipio
II. DATOS DEL INGENIERO DICTAMINADOR
Nombre del Ing. Dictaminador |  |  |  | Cedula profesional |  |  | Telefono |  | Correo electronico
Domicilio |  |  |  | Colonia/Localidad |  |  | Ciudad (Municipio) |  | Codigo postal
III. INFORMACIÓN ELÉCTRICA
Se anexa el presente dictamen técnico de las instalaciones eléctricas ubicadas en el domicilio anteriormente indicado,
de acuerdo con las normas:
NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (Utilización)
NOM-007-ENER-2014 Eficiencia Energética de Sistemas de Alumbrado en Edificios
NOM-025-STPS-2008 Condiciones de Iluminación en los Centro de Trabajo.
Norma Y Especificaciones para Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones INFED VOL.5 TOMO I Y VOL.3 TOMO I
IV. EVALUACIÓN ELÉCTRICA
Giro de la instalación
Instalación Existente de concentración publica
Instalación Nueva
Ampliación de una Instalación
Verificación Periódica de una Instalación con Áreas Peligrosas (clasificadas)
|  | Otra: | __________________________________________________
Tipo de acometida:
|  | Subterránea |  |  | Aérea |  |  | Subestación eléctrica
Configuración de la acometida:
|  | Trifásica |  |  | Monofásica 1 hilo |  |  | Monofásica 2 hilos
Numero de fases:
|  | 3F - 4H |  |  | 2F - 1H |  |  | 1F - 1H
Cuenta con transformador:
|  | Si | Capacidad: |  | kVA |  |  | No
Cuenta con un Sistema Fotovoltaico:
|  | Si |  | No
En caso de contar con subestación es necesario anexar copia del Dictamen de Verificación de la Instalación Eléctrica
En caso de contar con un Sistema Fotovoltaico es necesario llenar el ANEXO I.
Tipo de medidor
|  | Análogo |  |  | Digital |  |  | Bidireccional
Existe varilla de tierra física conectada al medidor:
|  | Si |  |  | No
Existe conductor a tierra en los circuitos de contactos e iluminación:
|  | Si |  |  | No
Cuenta con interruptor principal: |  |  |  | Si |  |  | No
Tipo de interruptor principal: |  |  |  | Interruptor termomagnético |  |  |  | Desconectador con fusibles
Capacidad de los fusibles o interruptor termomagnético: |  |  |  |  | Amperes
Existe cableado eléctrico sin canalización: |  |  |  | Si |  |  | No
Calibre de cable alimentador desde medidor hasta interruptor principal: | [6 empty] | AWG |  | mm2
Tipo de luminarias:
| Incandescente |  |  | Fluorescente |  |  | Led |  |  | Otro
En caso de señalar la opción de otro describir a continuación: |  |  |  | _____________________________________________
Cantidad: |  | Luminarias |  | Capacidad de cada luminaria: |  |  |  | Watts
Cantidad de contactos: |  |  | Piezas | Tipo de contactos: |  | _____________________________________________
Cedula de cableado de circuitos derivados para alimentación de contactos: | [6 empty] | AWG |  | mm2
V. PRUEBAS Y MEDICIONES
Los resultados de las pruebas eléctricas realizadas en la instalación son los siguientes:
Mediciones de voltaje:
|  | Entre fase 1 y neutro: |  | Volts
| Entre fase 2 y neutro (si aplica): |  |  | Volts
| Entre fase 3 y neutro (si aplica): |  |  | Volts
| Entre fase 1 y fase 2 (si aplica): |  |  | Volts
| Entre fase 1 y fase 3 (si aplica): |  |  | Volts
| Entre fase 2 y fase 3 (si aplica): |  |  | Volts
Mediciones de Carga(corriente):
| Fase 1 |  | Amperes
| Fase 2 (si aplica): |  | Amperes
| Fase 3 (si aplica): |  | Amperes
Existen bombas de agua: |  |  | Si | Cantidad: |  | bombas | Capacidad: |  | H.P.
No
La bomba cuenta con interruptor: |  |  |  | Si |  |  | No
En caso de ser positiva la respuesta de la pregunta anterior, continuar contestando; en caso de ser negativa, saltar los siguientes datos
Tipo de interruptor de la bomba de agua:
| Interruptor termomagnético |  |  | Desconectador con fusibles |  |  | Capacidad: |  | Amperes
Existen equipos de aire acondicionado
|  |  | Si | Cantidad: |  | Equipos | Capacidad |  | T.R.
No
Con el presente dictamen se hace entrega de la documentación siguiente:
a) Diagrama unifilar
b)Relación de cargas: Cuadro de cargas
c)Planos de instalación eléctrica de todo el plantel en el cual deberá indicar las lámparas o luminarias existentes interiores y exteriores, apagadores, contactos, especificación de lámparas o luminarias, tableros, etc.
d)Cálculo de niveles de iluminación y ventilación (anexar fichas técnicas de los equipos instalados)
En mi carácter de Ing. Dictaminador de Instalaciones Eléctricas responsable; declaro bajo protesta decir la verdad: haber visitado el plantel, conocer el sitio en cuestión, además de tener el conocimiento y experiencia necesaria para intervenir en la elaboración del proyecto o dictamen eléctrico como se indica en:
Certifico, que las instalaciones de éste edificio correspondiente alas áreas comunes, tienen un grado de cumplimiento aceptable con las disposiciones aplicables de la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (Utilización), y que se trata de instalaciones existentes. Declaro bajo protesta de decir la verdad que los datos asentados en el presete dictamen de verificación de instalaciones eléctricas son verdaderos, acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos.
VII. CONCLUSIONES
1.- Las instalaciones eléctricas son seguras, se encuentran bajo las normas eléctricas aplicables y son seguras para la comunidad estudiantil
|  |  | Si |  |  | No
Si la respuesta es negativa, indicar ¿por qué?
Si la respuesta es negativa, indicar las adecuaciones en las instalaciones eléctricas necesarios para garantizar el cumplimiento y seguridad de la normativa:
[5 empty] | a |  | de |  |  | 202____
Atentamente,
__________________________________
Nombre y Firma

## ANEXO I
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
DICTAMEN ELÉCTRICO PARA LA EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
[5 empty] | Fecha: | 0
[5 empty] | Vigencia: | 0
ANEXO I. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.
Tipo de Sistema Fotovoltaico: |  |  |  | Tipo de Modulo Fotovoltaico:
|  | Sistema Interconectado a la red |  |  | Monocristalino
|  | Sistema Aislado |  |  | Policristalino
Sistema Híbrido
Capacidad total del Sistema Fotovoltaico: |  |  | kWp
Marca del Inversor:________________________ |  |  | No de serie: _________________________
Orientación del Sistema: |  |  | Inclinación del Sistema:
Los Modulos tiene la misma orientación e inclinación: |  |  |  | Si |  | No
Existen metales diferentes en contacto con los marcos o soportes del sistema:
Si
No
Las perforaciones en el techo estan debidamente selladas: |  |  |  |  | Si
No
Tipo de aislamiento del conductor en el Sistema FV:________________________ |  |  |  | Calibre del Conductor: _________ AWG
Tipo de canalización hasta el Inversor:____________________________ |  |  |  | Diametro de la tuberia: _______________ mm
Los conectores MC4 se encuentran en buen estado: |  |  |  | Si |  | No
Capacidad del Interruptor Principal de CD: |  |  | Amperes
Capacidad del Interruptor Posterior al Inversor CA: |  |  |  | Amperes
Capacidad de los Fusibles y Porta Fusibles: |  |  | Amperes
Existe Conexión a tierra y union en todos los marcos de los modulos:
Si
No
La conexión a tierra del arreglo FV se encuentra conectada a la varilla de tierra principal de la Instalación Eléctrica:
Si
No
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO:
| FICHA TÉCNICA DEL MODULO |  |  | ARREGLO FV
| CONDUCTOR SOLAR |  |  | INTERRUPTOR PRINCIPAL CD
| FUSIBLES Y PORTA FUSIBLES |  |  | INVERSOR.
| INTERRUPTRO PRINCIPAL CA |  |  | SISTEMA A TIERRA
INSERTE IMAGEN AQUÍ
INSERTE IMAGEN AQUÍ
INSERTE IMAGEN AQUÍ
INSERTE IMAGEN AQUÍ
INSERTE IMAGEN AQUÍ
INSERTE IMAGEN AQUÍ
INSERTE IMAGEN AQUÍ
INSERTE IMAGEN AQUÍ

## CROQUIS
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
DICTAMEN ELÉCTRICO PARA LA EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
|  | Fecha: | 0
|  | Vigencia: | 0
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
INSERTE IMAGEN AQUÍ

## LEV FOTOGRÁFICO
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
DICTAMEN ELÉCTRICO PARA LA EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
|  |  | Fecha: | 0
|  |  | Vigencia: | 0
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO
| INSERTE DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN | INSERTE DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
| INSERTE DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN | INSERTE DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
*EL REPORTE FOTOGRÁFICO SE PODRÁ ACOMPAÑAR DE CUANTAS HOJAS RESULTEN NECESARIAS.
INSERTE IMAGEN AQUÍ
INSERTE IMAGEN AQUÍ
INSERTE IMAGEN AQUÍ
INSERTE IMAGEN AQUÍ